OŠ „1 LISTOPADA 1942“Čišla

Stožernog brigadira Ante Šaškora 54

Čišla,21253 Gata

Oib 65278281253

.

TROŠKOVNIK ZA ELEKTRO RADOVE U MŠ Čišla, PŠ Kostanje i PŠ Tugare

Ukupno:							  _____________  €

PDV 25%                                                                 _____________  €

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sveukupno:                                                                     _______________ €

|  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |
|  | OPĆI UVJETI: U cijenu svih stavki uključena nabava, dovoz i ugradba svog potrebnog materijala i izvršenje svih stavki do potpune gotovosti. |  |  |  |  |
| 1. | Dobava,postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2 za utičnice ,kabel se polaže podžbukno,komplet sa štemanjem ili u pvc kanale | m1 | 240 |  |  |
| 2. | Dobava, postava i ugradnja utičnica zajedno s kutijom u učionicama i portirnici | Komplet | 20 |  |  |
| 3. | Dobava, postava i spajanje LED PANIK svjetiljke ( i demontaža postojeće) | komplet | 16 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja nove fidove sklopke | kom | 4 |  |  |
| 5. | Zidarska obrada nakon svih izvršenih proboja i šliceva u postojećem objektu. | komplet | 1 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
|  | PŠ Tugare |  |  |  |  |
| 1. | Dobava, postava i spajanje bakrenog uža 750“ uzemljenja sa svim potrebnim radovima | m1 | 4 |  |  |
| 2. | Dobava,postava i spajanje križnih spojnica 60*60 inox trake- uže | kom | 2 |  |  |
| 3. | Dobava, postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2 za utičnice ,kabel se polaže podžbukno, komplet sa štemanjem ili u pvc kanale | m1 | 100 |  |  |
| 4. | Dobava, postava i ugradnja utičnica zajedno s kutijom u učionicama | komplet | 10 |  |  |
| 5. | Dobava, postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2 za napajanje klima ,kabel se polaže u pvc kanale, komplet sa štemanjem | komplet | 3 |  |  |
| 6. | Demontaža stare razvodne ploče na katu te dobava i ugradnja nove i prespajanje svih intalaciaj učionica | komplet | 1,00 |  |  |
| 7. | Dobava i ugradnja nove fidove sklopke | kom | 1,00 |  |  |

UKUPNO:

| 1. | Dobava,postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2,kabel se polaže podžbukno,komplet sa štemanjem ili u pvc kanale | m1 | 300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dobava,postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2 za utičnice ,kabel se polaže podžbukno,komplet sa štemanjem ili u pvc kanale | m1 | 80 |  |  |
| 3. | Dobava,postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2 za utičnice ,kabel se polaže podžbukno,komplet sa štemanjem ili u pvc kanale | m1 | 75 |  |  |
| 4. | Dobava, postava i ugradnja utičnica zajedno s kutijom u učionicama | komplet | 18 |  |  |
| 5. | Dobava, postava i ugradnja prekidača zajedno s kutijom u učionicama | komplet | 3 |  |  |
| 6. | Dobava, postava i spajanje LED PANIK svjetiljke ( i demontaža postojeće) | komplet | 4 |  |  |
| 7. | Dobava i ugradnja nove fidove sklopke | kom | 1 |  |  |
| 8. | Zidarska obrada nakon svih izvršenih proboja i šliceva u postojećem objektu. | komplet | 1 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |

PŠ Kostanje