OŠ „1 LISTOPADA 1942“Čišla

Stožernog brigadira Ante Šaškora 54

Čišla,21253 Gata

Oib 65278281253

.

TROŠKOVNIK ZA HITNU SANACIJU OGRADE U PODRUČNOJ ŠKOLI DUBRAVA

Ukupno:							  _____________  €

PDV 25%                                                                 _____________  €

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sveukupno:                                                                     _______________ €

|  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HITNA SANACIJA OGRADE |  |  |  |  |
|  | OPĆI UVJETI: U cijenu svih stavki uključena nabava, dovoz i ugradba svog potrebnog materijala i izvršenje svih stavki do potpune gotovosti. |  |  |  |  |
| 1. | Uklanjanje postojeće ograde sjevernog zida u cijeloj dužini od 28m. U cijenu je uračunat odvoz iskopa i uklonjene ograde. | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Ogradni panel 8/8/6 visine 1600mm Dvostruka žičana ograda dimenzije 1600x2500mm Debljina vodoravne žice 2x8mm, debljina okomite žice 1x6mm Otvor oka 200x50mm Vruća cinčana i plastificirana u zelenoj boji | kom | 12,00 |  |  |
| 3. | Ogradni stup visine 1670mm Čelični pravokutni stup dimenzija 60x40mm Vruće cinčan i plastificiran u zelenoj boji U cijenu stupa su uračunate INOX spojnice i imbus vijci | kom | 13,00 |  |  |
| 4. | Dobava i montaža ograde | m | 28,00 |  |  |
| 5. | Dobava i ugradnja rukohvata na donjem stepeništu. Izrađen od čeličnih okruglih cijevi obojanih žutom bojom. Pričvršćuje se na bočni zid sidrenim vijcima | m | 2,50 |  |  |
| 6. | Dobava i ugradnja rukohvata na gornjem stepeništu. Izrađen od čeličnih okruglih cijevi obojanih žutom bojom. Pričvršćuje se na bočnu stranu stepeništa sidrenim vijcima | m | 1,50 |  |  |
| 7. | Iskop, ugradnja i betoniranje čahure košarkaškog koša | kpl | 1,00 |  |  |
| 8. | Koš za košarku komplet Košarkaška konstrukcija jednocijevna čelična, pocinčana 150x150mm Ploča vanjska Poliester dimenzije 180x105cm, komplet s ojačanim obručem i mrežicom. Konstrukcija se temelji u prethodno postavljenu čahuru u betonskom temelju. | kom | 1,00 |  |  |

UKUPNO: